COLLECTIVITE

DIRECTION DE  L'EAU

CONVENTION de REJET et de TRANSIT

dans le RESEAU D'EAUX PLUVIALES public

des eaux usées autres que domestiques

de l’établissement XXX

A noter que le présent document vise à conventionner le rejet d’eaux usées non domestiques de type eaux claires dans les ouvrages ‘eaux pluviales’ de la collectivité (refroidissement / condensats / eaux de nappe)

Date limite de validité :

Entre :

- d'une part,

la Collectivité représentée par, monsieur / madame XXX, Vice-Président(e) chargée de l’eau et de l’assainissement, habilitée par la délibération n°2020-0004 du Conseil en date du 2 juillet 20XX et par arrêté n° 2020-07-16-R-0575 du 16 juillet 20XX

-	d'autre part,

Raison sociale de l'Entreprise : XXX

Adresse de l'Établissement : XXX

Représentée par : XXX

ci-après dénommé l’établissement

Article 1er - Objet

Cette convention a pour objet de fixer les conditions techniques et financières pour le rejet et le transit dans le réseau d’eaux pluviales public des eaux usées autres que domestiques de l’établissement.

Les eaux rejetées sont constituées de « eaux de refroidissement / condensats / eaux  de nappe .. ; ».

La présente convention vise les rejets d’eaux claires permanents vers le réseau d’eaux pluviales de la collectivité.

Article 2 - Caractéristiques des eaux usées autres que domestiques déversées et des eaux pluviales

2-1 - Prescriptions générales

Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, l’établissement est soumis à l’application du règlement du service public d’assainissement collectif et notamment :

- partie 1 - chapitre 1 - article 4 relatif aux eaux admises dans les réseaux,

- partie 1 - chapitre 1 - article 5 relatif aux déversements interdits, contrôle et sanction,

- partie 1 - chapitre 4 relatif aux eaux pluviales,

- partie 4 relative aux eaux usées autres que domestiques.

2-1-1 - Caractéristiques des eaux usées autres que domestiques

Les eaux usées autres que domestiques doivent notamment répondre aux prescriptions suivantes :

Variante A (cas général)

- le pH sera compris entre 5,5 et 8,5,

- l’effluent sera rejeté à une température inférieure ou égale à 25°C,

- l’effluent ne devra pas dépasser les valeurs limites admissibles suivantes :

| Paramètres | Valeurs limites admissibles (en milligramme/litre) |
| --- | --- |
| DCO | 125 |
| DBO5 | 30 |
| MEST | 35 |
| azote global | 10 |
| phosphore total | 1 |
| indice hydrocarbures | 10 |
| arsenic et composés | 0,05 |
| chrome et composés | 0,5 |
| chrome VI et composés | 0,1 |
| cuivre et composés | 0,5 |
| nickel et composés | 0,5 |
| plomb et composés | 0,5 |
| zinc et composés | 2 |

Variante B (ZAC XXX)

La température des effluents rejetés devra être inférieure à 20°C et le pH sera compris entre 6,5 et 8,5.

| Paramètres | Valeurs limites admissibles en milligramme/litre |
| --- | --- |
| DCO | 125 |
| DBO5 | 30 |
| MEST | 35* |
| azote kjeldahl | 10* |
| phosphore total | 1 |
| indice hydrocarbures | 5* |
| arsenic et composés | 0,05 |
| chrome et composés | 0,5 |
| chrome VI et composés | 0,1 |
| cuivre et composés | 0,5 |
| nickel et composés | 0,5 |
| plomb et composés | 0,05* |
| zinc et composés | 2 |

* Valeurs issues de l'arrêté préfectoral n° 2004-2970 du 31 août 20XX

Rejet des eaux pluviales dans la nappe et dans le canal - ZI XXX  - ZAC XXX.

2-1-2 - Caractéristiques des eaux pluviales

Les principes relatifs à la gestion des eaux pluviales sont édictés par le règlement du service public d’assainissement collectif.

Il n’existe pas d’obligation de collecte et - ou de traitement des eaux pluviales par la Collectivité.

En cas d’acceptation des eaux pluviales au réseau public, la Collectivité peut demander une limitation du débit et - ou la mise en place d’un dispositif de prétraitement.

Les eaux pluviales polluées sont considérées comme des eaux usées autres que domestiques.

2-1-3 - Déchets générés par l’activité

Afin de prévenir des risques de pollution accidentelle dans le réseau d’eaux pluviales public, les éventuels déchets dangereux doivent notamment être stockés sur des dispositifs de rétention et éliminés dans des filières de traitements spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur. En tout état de cause, l’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter l’ensemble de la réglementation applicable aux déchets.

Lors de l’enlèvement de déchets dangereux, le prestataire de collecte a l’obligation de remettre au producteur un bordereau de suivi de déchet industriel (BSDI) ou un bon d’enlèvement, qui permettra à ce dernier de s’assurer de l’élimination conforme de ses déchets. En aucun cas ces déchets ne doivent être rejetés au réseau public d’assainissement.

A ce titre, l’établissement doit tenir à disposition de la Collectivité tous les justificatifs d’élimination ainsi que le registre de suivi des déchets.

2-1-4 - Produits utilisés par l’établissement

Afin de prévenir des risques de pollution accidentelle dans le réseau d’eaux pluviales public, les éventuels produits liquides dangereux doivent notamment être stockés sur des dispositifs de rétention, conformément à la réglementation en vigueur. En tout état de cause, l’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter l’ensemble de la réglementation applicable au stockage des produits utilisés.

A ce titre, l’établissement doit tenir à disposition de la Collectivité les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes.

2-2 - Prescriptions particulières

Les volumes et les caractéristiques des eaux usées autres que domestiques ci-dessous peuvent fluctuer d’une année sur l’autre.

2-2-1 - Bilan des volumes d’eau

Volumes d’eau prélevés :

- au réseau de distribution d’eau potable : XXX mètres cubes/an,

- au réseau de distribution d’eau industrielle : XXX mètres cubes/an,

- au milieu naturel : XXX mètres cubes/an.

Le cas échéant, les volumes d’eaux industrielles ou prélevés au milieu naturel doivent être déclarés annuellement.

Volumes d’eau rejetés :

- rejet au réseau eaux usées :

· eaux vannes : XXX mètres cubes/an,

· eaux usées autres que domestiques : XXX mètres cubes/an,

· eaux pluviales polluées : XXX mètres cubes/an,

· autres : XXX mètres cubes/an.

- rejet au réseau eaux pluviales par temps sec :

· eaux usées autres que domestiques : XXX mètres cubes/an,

· eaux de refroidissement  XXX mètres cubes/an,

· autres : XXX mètres cubes/an.

Volumes d’eau non rejetés :

- XXX mètres cubes/an ne sont pas rejetés car XXX.

2-2-2 - Caractéristiques des branchements des eaux usées autres que domestiques et description des installations de prétraitement

L’établissement dispose de : XXX point(s) de rejet.

Avant rejet au réseau d'eaux pluviales situé XXX, les eaux usées autres que domestiques font l’objet d’un prétraitement constitué XXX. Ces installations sont entretenues une fois par an par une entreprise spécialisée.

Ces dispositifs de prétraitement sont conçus, installés et entretenus sous la responsabilité de l’établissement.

L’établissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par lesdites installations sont éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur.

2-2-3 - Gestion des eaux pluviales

Les eaux pluviales (nature des eaux pluviales à préciser) sont rejetées dans le réseau d’eaux pluviales situé XXX après un prétraitement constitué XXX. Ce dispositif est entretenu (fréquence à préciser) par une entreprise spécialisée. (prétraitement à supprimer si non concerné)

Elles sont ensuite rejetées dans le canal de XXX.

Le rejet des eaux pluviales ne devra pas dépasser les valeurs limites admissibles suivantes :

Variante A (cas général)

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 25°C et le pH sera compris entre 5,5 et 8,5.

| Paramètres | Valeurs limites admissibles en milligramme/litre |
| --- | --- |
| DCO | 125 |
| DBO5 | 30 |
| MEST | 35 |
| azote global | 10 |
| phosphore total | 1 |
| indice hydrocarbures | 10 |
| arsenic et composés | 0,05 |
| chrome et composés | 0,5 |
| chrome VI et composés | 0,1 |
| cuivre et composés | 0,5 |
| nickel et composés | 0,5 |
| plomb et composés | 0,5 |
| zinc et composés | 2 |

Variante B (ZAC des XXX)

La température des effluents rejetés devra être inférieure à 20°C et le pH sera compris entre 6,5 et 8,5.

| Paramètres | Valeurs limites admissibles en milligramme/litre |
| --- | --- |
| DCO | 125 |
| DBO5 | 30 |
| MEST | 35* |
| azote kjeldahl | 10* |
| phosphore total | 1 |
| indice hydrocarbures | 5* |
| arsenic et composés | 0,05 |
| chrome et composés | 0,5 |
| chrome VI et composés | 0,1 |
| cuivre et composés | 0,5 |
| nickel et composés | 0,5 |
| plomb et composés | 0,05* |
| zinc et composés | 2 |

* Valeurs issues de l'arrêté préfectoral n° 2004-2970 du 31 août 20XX

Rejet des eaux pluviales dans la nappe et dans le canal de XXX - ZI XXX - ZAC XXX.

Article 3 - Mise en conformité

Variante A (cas des établissements dont les rejets sont conformes à la convention)

Sans objet.

Variante B (cas des établissements dont les rejets sont non-conformes, de manière mineure, à la convention)

Le présent document est subordonné, de la part de l’établissement, à une mise en conformité de ses installations existantes selon l’échéancier suivant :

| Liste des points non-conformes | Mise en conformité demandée | Échéance de mise en conformité |
| --- | --- | --- |

L’établissement doit justifier à la collectivité de la bonne réalisation de sa mise en conformité dans les délais indiqués, et doit en tout état de cause être globalement conforme à la réglementation ainsi qu’à la présente convention au plus tard le XXX.

(date fixée à l’échéancier la plus ‘lointaine’ afin d’englober tous les points attendus)

En l’absence de toute action de mise en conformité au terme du délai imparti, l’établissement sera de fait non conforme à la présente convention et s’exposera aux sanctions administratives et financières prévues au règlement d’assainissement (article 44) pour rejet non autorisé, et d’autre part pourra se voir interdire tout rejet dans les ouvrages de la Collectivité jusqu’à sa mise en conformité effective.

Au terme de la réalisation effective de l’ensemble des actions et travaux de mise en conformité, le présent échéancier sera clôturé et levé par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 4 - Les modalités de surveillance du déversement

4-1 - Autosurveillance

Variante A (sans autosurveillance des rejets)

Sans objet.

Variante B (avec autosurveillance des rejets et à adapter précisément en fonction du rejet de l’établissement)

L’établissement est responsable, à ses frais, de la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions du présent document.

L’établissement doit fournir (fréquence à préciser) à la Collectivité, les résultats d’analyses d’une campagne de mesures sur XXX jour(s) (prélèvement moyen 24 heures) sur le ou chaque point de rejet et sur un échantillon représentatif de l’activité normale, comprenant :

- la mesure et l’enregistrement en continu du débit, du pH et de la température,

- le dosage de tous les paramètres cités dans l’article 2-1-1 du présent document. Les résultats seront exprimés en concentration en milligramme/litre.

Si l’établissement ne transmet pas à la Collectivité les résultats de sa campagne de mesures, qui permettent le calcul de son coefficient pollution ou si ses effluents dépassent les valeurs limites admissibles fixées dans l’article 2-1-1, l’établissement est passible de l’application des dispositions de l’article 43.1 du règlement du service public d’assainissement collectif.

Les résultats d’analyses ainsi que les différents éléments justificatifs seront transmis annuellement à la collectivité sous la référence APR n°XXX au plus tard pour le 31 janvier de l’année N+1 par courrier ou courriel à l’adresse : xxx@xxx.xx

4-2 - Contrôles par la Collectivité

Article L.1331-11 du Code de la Santé Publique « Les agents du service d’assainissement ont accès aux propriétés privées […] pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées autres que domestiques. »

La Collectivité pourra effectuer, à ses frais et de façon inopinée, des contrôles pour le respect du présent document.

Les prélèvements réalisés par les agents de la Collectivité pourront faire l’objet d’analyses par tout autre laboratoire agréé. Ces analyses pourront faire l’objet d’une contre-expertise par un laboratoire agréé à la charge de l’établissement. A défaut de contre-expertise, les analyses effectuées par le laboratoire de la Collectivité seront opposables à l’établissement.

Les résultats pourront être communiqués à l’établissement.

Les effluents doivent être conformes aux prescriptions fixées par l’article 2 du présent document.

Si au moins une des caractéristiques de l’effluent dépasse les valeurs limites admissibles, l’établissement est passible de l’application des dispositions de l’article 43.2 du règlement du service public d’assainissement collectif.

Article 5 - Gestion des rejets non-conformes

5-1 - Obligations de l’établissement concernant la procédure à mettre en œuvre

Article L.211-5 du Code de l’Environnement : « La personne à l’origine de l’incident ou de l’accident et l’exploitant […] sont tenus, dès qu’ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident et y remédier. »

En cas d’événement susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par le présent document, quelle qu’en soit la cause, la durée ou les conséquences envisageables ou en cas de déversement accidentel, l’établissement est tenu :

- d’avertir dans les plus brefs délais la Collectivité aux numéros de téléphone suivants :

- du lundi au vendredi, pendant les horaires de travail :

  - Collectivité :

    - service exploitation des réseaux :

    - Rejets Non Domestiques :

- les samedis, dimanches, jours fériés et nuits :

  - Collectivité :

- pour le bassin versant de XXX :

- d’avertir dans les plus brefs délais la Collectivité aux numéros de téléphone suivants :

- du lundi au vendredi, pendant les horaires de travail :

  - Collectivité :

    - service exploitation des réseaux :

    - unité Rejets Non Domestiques :

  - Service clientèle exploitant :

- les samedis, dimanches, jours fériés et nuits :

  - Collectivité :

  - Service clientèle exploitant:

(Supprimer les numéros inutiles)

- d’isoler son réseau d’évacuation si le dépassement fait peser un risque grave pour l’exploitation du système d’assainissement public ou pour le milieu naturel, ou sur demande de la Collectivité,

- de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de la Collectivité pour une autre solution proposée par l'établissement,

- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté,

- de prendre toutes mesures nécessaires pour régulariser la situation, au besoin en modifiant ses installations.

La Collectivité sera informée des modifications envisagées en respectant les prescriptions de l’article 2.

5-2 - Droits de la Collectivité

Si nécessaire, et indépendamment des mesures prises par l’établissement, la Collectivité se réserve le droit de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la limitation des effluents, voire la fermeture du (des) branchement(s) en cause lorsque les rejets de l’établissement présentent des risques importants pour le public, les personnes susceptibles d’intervenir sur le système d’assainissement ou pour l’environnement.

5-3 - Responsabilité de l’établissement

L’établissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait du non-respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par le présent document. Dans ce cadre, il est tenu de réparer les préjudices subis par la Collectivité et de rembourser tous les frais engagés et justifiés par la Collectivité, notamment (le cas échéant) :

- les mesures mises en œuvre, y compris en application du principe de précaution, pour éviter ou limiter tout danger pour le public et pour les personnes susceptibles d’intervenir sur le système d’assainissement, ainsi que tout dysfonctionnement du système de collecte et toute pollution du milieu naturel,

- les surcoûts d’entretien de réseaux et autres ouvrages impactés par ces déversements, l’évacuation et le traitement des sous-produits de curage correspondants,

- les remises en état des réseaux et ouvrages dégradés du fait de ces déversements. Une remise en état par l’établissement par ses soins et à ses frais est toutefois à privilégier.

Article 6 - Volet financier

La présente convention est consentie en contrepartie d’une indemnité qui sera calculée selon la formule suivante :

Indemnité = 0,8 x volume prélevé x 0,9624 € HT

Ce taux de 0,9624 € HT constitue la valeur 20XX ; il sera révisé annuellement selon la formule suivante :

| Cn = | Indice Insee Assainissement n-1 (04413E) |
| --- | --- |
|  | Indice Insee Assainissement n-2 (04413 E) |

Cette indemnité sera appliquée sur le prélèvement d’eau au milieu naturel et fera l’objet d’une facturation annuelle émise par la Collectivité après déclaration par l’établissement des volumes prélevés.

Cette indemnité couvre le droit d’entrée dans le réseau public, la prise en charge du transit des eaux usées autres que domestiques de cet établissement, ainsi que la responsabilité que la Collectivité assume au point de rejet.

Article 7 - Durée et caractère de la convention

La présente convention de déversement est consentie pour une durée de 5 ans à compter de sa notification à l’établissement.

Cette convention est consentie de manière précaire et révocable : la Collectivité a une faculté de résiliation à tout moment, notamment si elle constate le non-respect des prescriptions du présent document. Elle pourra mettre fin au présent document, après que l’établissement ait été à même de présenter ses arguments ou observations à la Collectivité. Le courrier de demande de mise en conformité de la Collectivité fixe le délai de réponse dont bénéficie l’établissement ainsi que le délai à compter duquel il doit faire cesser le rejet non-conforme.

L’établissement dispose également d’une faculté de résiliation à tout moment notamment en cas de choix d’une autre filière pour gérer ce rejet.

De même, toute modification apportée par l’établissement de nature à entraîner un changement notable dans les caractéristiques des effluents doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance de la Collectivité (par exemple : modifications de procédés ou d’activité). Ce changement pourra faire l’objet d’une nouvelle convention.

La présente convention est accordée à titre nominative et personnel. En cas de cession ou de cessation d’activité, l’établissement devra en informer la Collectivité.

Article 8 - Modification de la réglementation sur le territoire de la Collectivité

Toute modification de la réglementation de la Collectivité, des textes généraux, s'applique de plein droit et sans délai à la présente convention.

La présente convention est établie en 2 exemplaires répartis comme suit :

- un pour l'établissement,

- un pour la Collectivité, Direction de l'Eau.

Le Représentant de l'établissement 	Pour le Président de la Collectivité

M.  Mme  XXX

Vice-Président(e),

Eau – Assainissement

XXX

Le :	Le :